## 工作表1
估 算 表
工程名稱： |  | 委託新增計畫同仁辦公座位之電力及網路施工
工程地點： |  | 六甲院區
執行部門： |  | 140H100
編號： |  | 2026030140
項次 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 | 查核
一 | 委託新增計畫同仁辦公座位之電力及網路施工
01 | 拆除作業 | 1.215牆面開孔照明開關需求2處 2.215新增座位6處原照明拆除 | 式 | 1
02 | 管路線路配設 | 215室新增6座位插座、照明、網路等隔間預留配管與線槽配置 | 間 | 1
03 | 照明迴路修改配設 | 215室6座位照明依座位變動新增6組軌道照明 與215原設計相同規格 新增3組照明開關 | 式 | 1 |  |  |  | V
04 | 網路線路配線作業 | 215室新增辦公座位6點安裝配設 CAT.6網路線至指定SWITCH 含資訊座、FLUKE測試報告 | 組 | 6 |  |  |  | V
05 | 電源線路拉配 | 電氣室新增與調整迴路、負載分配 依現場3座位1迴路 5.5mm2主迴路2組 | 式 | 1 |  |  |  | V
06 | 插座裝配 | 215室安裝6組 2mm²配線含雙連接地型插座安裝 位置與215原設計相同規格 | 組 | 6 |  |  |  | V
07 | 鑽孔作業 | 依現場指定位置1處 | 式 | 1
08 | 電源盤修改整理 | 供電端迴路調整 | 式 | 1
二 | 營業稅 |  | % | 5 |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
附註： | １.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。
２.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責．
| ３.此表由工程估價系統產出。 |  |  |  | 14P0301-F-02