工研院綠能所勞務採購規範書

購案名稱：檢測分析與性能評估

一、目的及用途

為協助太陽光電系統儲能設備之進料品質確認與後續驗收，本案針對 Flex 16A 磷酸鐵鋰（LiFePO4）儲能電池模組辦理設備資料確認、基本檢查、代表性功能確認及成果彙整。

本案以設備出貨檢驗資料、產品銘牌、設備外觀、序號、基本操作狀態及可取得之系統資訊作為主要查核依據，建立可追溯之設備清冊、照片及驗收紀錄。執行原則以既有資料比對及一般可操作項目確認為主，不要求重新進行高壓、高電流、長時間循環或其他需專用治具之完整性能試驗。

設備之檢測分析與性能評估，原則以既有檢驗紀錄、系統資料及相關技術文件進行比對與判讀；資料內容如已可對應設備規格、功能狀態及判定結果，即視為具備本案驗收所需之查核依據。

本案成果主要供請購單位作為10台儲能電池之設備識別、交貨品質確認、文件查核及後續缺失追蹤之依據，不取代原製造商之產品型式試驗、認證或保固責任。

二、工作項目

（一）10台設備基本檢查與建檔

建立10台設備編號，並與原廠 Serial Number 對照，形成設備清冊。

確認設備型號、銘牌、外觀、DC端子、通訊端口、Breaker、操作開關及正式交貨配件，並留存照片。

依交貨資料及設備狀態確認箱體外觀、標示、端子與主要部件是否有明顯異常，例如撞擊、變形、刮傷、鏽蝕、端子損傷、配件缺漏、異常膨脹或受潮。

確認 Breaker ON/OFF 狀態、開關機反應及可取得之輸出端電壓資訊；如可由 BMS 或上位機直接讀取，記錄電池電壓、SOC、告警或保護狀態。

逐台彙整設備清冊、檢查紀錄及照片，作為10台設備基本驗收佐證。

（二）代表性設備功能確認

由10台設備中選取代表性設備進行功能資料確認，主要依既有檢驗紀錄、BMS／上位機資料、通訊紀錄及設備狀態資訊辦理比對與判讀；如既有資料已具明確判定結果，則直接納入驗收佐證。實際確認項目得依可取得資料內容辦理。

| 確認項目 | 主要確認內容 | 執行方式 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 動力端子電壓／Breaker | OFF狀態確認無輸出；ON狀態確認輸出電壓與系統讀值一致性 | 比對既有檢驗結果及設備狀態資料 | 檢驗紀錄、畫面或文件 |
| 開關機狀態 | 確認待機、啟動及關機操作反應 | 比對既有功能檢驗紀錄 | 檢驗紀錄或照片 |
| BMS／上位機資料 | 確認電壓、SOC、溫度、告警／保護等可取得資訊 | 讀取既有資料或檢驗畫面進行判讀 | 畫面截圖或紀錄表 |
| CAN／RS485通訊 | 確認設備資料可讀取及通訊狀態 | 比對既有通訊測試紀錄及狀態資料 | 通訊紀錄或畫面 |
| 保護參數／SN／Firmware | 確認可讀取之保護參數、序號及韌體版本 | 依既有資料及文件進行比對 | 畫面、清冊或文件 |
| 顯示／燈板狀態 | 確認SOC或設備狀態顯示是否正常 | 依既有檢驗紀錄或照片確認 | 照片或紀錄 |

說明：本案以既有檢驗資料及相關技術文件作為主要驗收依據。絕緣耐壓、完整充放電循環、容量驗證、長時間溫升及其他需專用設備／治具之項目，如已有明確檢驗結果及判定紀錄，即納入文件查核。

（三）文件查核與差異整理

彙整設備出貨檢驗資料、產品型錄、銘牌、序號與相關交貨文件，進行一致性比對。

若文件、設備標示或實際狀態間有差異，建立待確認事項清單，記錄設備編號、差異內容及相關照片或佐證。

本案以完成差異辨識與紀錄為主；供應商後續改善或補件狀態可另列追蹤，不以第三方改善完成作為本案勞務結案之前提。

（四）成果整理與報告撰寫

彙整10台設備清冊、基本檢查紀錄、代表性設備功能確認結果、照片、文件查核及差異／待確認事項，完成「檢測分析與性能評估報告書」1份。

三、驗收項目與時間

廠商應於履約期限內完成下列工作並交付電子檔成果文件一份：

| 驗收項目 | 內容 | 驗收基準 |
| --- | --- | --- |
| 10台設備基本檢查與建檔 | 設備編號、Serial Number、型號、銘牌、外觀、端子、Breaker、基本操作狀態 | 具設備清冊、檢查紀錄及可辨識照片 |
| 代表性設備功能確認 | BMS／上位機、CAN／RS485、開關機、顯示及其他可對應項目 | 具實際執行之確認紀錄、畫面或照片 |
| 文件查核與差異整理 | 出貨檢驗資料、型錄、銘牌及設備狀態之比對 | 具文件查核及差異／待確認清單 |
| 成果報告 | 彙整檢查、功能確認、照片及文件查核結果 | 完成「檢測分析與性能評估報告書」1份 |

驗收以完成約定之設備資料查核、文件比對及成果紀錄為原則。既有檢驗資料如已包含設備識別、功能狀態、檢驗結果及合格判定，且內容可供追溯，即視為符合本案檢測分析與性能評估之驗收條件；本案不另要求人工重複量測或重現完整原廠測試。如資料有缺漏，廠商應於報告中說明並列為待確認事項。

四、廠商條件

具設備清冊、照片、檢查紀錄。

五、完成期限

本案履約期間自決標簽約日起至115年11月30日以前。廠商應於履約期限內完成設備檢查、資料比對及報告書交付，並配合請購單位完成必要之內容修正。

六、權利之歸屬

凡因執行本購案所產生之設備清冊、檢查紀錄、照片、功能確認結果、差異整理及報告書等成果，其所有權及智慧財產權，除法令、第三方既有權利或雙方另有書面約定外，均歸工業技術研究院所有。產品型錄、出貨檢驗文件、軟體畫面及其他第三方資料，其權利仍歸原權利人所有，引用時應註明來源。

七、付款方式

付款方式分二期辦理：

（一）第一期款：依請購單位提供之設備資料確認測試條件、量測項目及工作安排，完成本案檢測分析工作規畫，並交付「工作規劃書」，經請購單位確認符合契約要求後，支付契約總價30%。

（二）第二期款：完成本案檢測分析工作並交付「檢測分析與性能評估報告書」，經請購單位確認符合契約要求後，支付契約總價70%。

八、結案驗收

本案結案驗收依契約及本規範書辦理。廠商完成10台設備基本資料建檔、代表性設備功能資料確認、文件查核及成果報告交付後，即可辦理驗收。檢測分析與性能評估以既有檢驗紀錄、系統資料、產品文件及可追溯之判定結果為主要依據；資料已足以確認設備狀態者，不另進行人工重複量測。如有差異或資料缺漏，應於成果報告中註明，供請購單位後續追蹤。